Artículos para reusar

| Artículos | Numero de reuso | Método de esterilización |
| --- | --- | --- |
| - Guantes quirúrgicos | 4 | vapor |
| - Sondas Foley | 4 | Vapor |
| - Sondas rectales | 6 | vapor |
| - Sondas de nelaton | 6 | vapor |
| - Sondas de leving | 6 | Vapor – Baja temperatura |
| - Sondas de aspiración a partir del calibre 12 | 6 | Baja temperatura |
| - Tramos de goma de oxigeno | 6 | vapor |
| - Tenedores de oxigeno | 4 | Baja temperatura |
| - Máscaras de oxigeno | 4 | Baja temperatura |
| - Dializadores | 10 | Métodos químicos |
| - Tubos endotraqueales | 2 | Baja temperatura |

Sondas de leving si es de  goma  se esteriliza en vapor y si es plástica en  autoclave de baj a temperatura